## PLANILHA DE PERIODICIDADE
ENDEREÇO: |  |  | logotipo do condominio
MÊS DE REFERÊNCIA:
RESPONSÁVEL:
ASSINATURA RESPONSÁVEL:
PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - CONDOMINIO (NOME DO CONDOMINIO)
Item | Ação | Ultima Data Realizada | Periodicidade | [9 empty] | Próxima Data | Realizado Por:
|  |  | Diária | Semanal | Quinzenal | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos
1 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL
1.1 | Verificar, registrar e analisar a leitura do medidor de água. Analisar consumo de água e efetuar teste de verificação de vazamento, quando identificado na leitura do medidor aumento injustificado do consumo. |  | X | [10 empty] | Equipe Manutenção Local
1.2 | Verificar o nivel dos reservatórios e funcionamento das bóias das caixas d´água. |  |  | X | [9 empty] | Equipe Manutenção Local
1.3 | Limpar ralos, grelhas calhas e canaletas- Limpar o sistema das águas pluviais e ajustar a periodicidade em função da sazonalidade especialmente em épocas de chuvas |  |  |  |  | X | [7 empty] | Equipe Manutenção Local
1.4 | Verificar a regulagem dos mecanismos de descarga. Quando necessário realizar substituição ou reparos |  |  |  |  | X | [7 empty] | Equipe Manutenção Local/Empresa capacitada
1.5 | Limpar caixas de gordura | [5 empty] | X | [6 empty] | Equipe Manutenção Local
1.6 | Limpar fossa/filtros e sumidouro | [6 empty] | X | [5 empty] | Equipe Manutenção Local
1.7 | Limpar reservatórios de água | [6 empty] | X | [5 empty] | Equipe Manutenção Local
1.8 | Verificar vazamento em torneiras sanitárias das áreas comuns |  |  | X | [9 empty] | Equipe Manutenção Local
1.9 | Inspecionar registros de gaveta para evitar vazamento | [6 empty] | X | [5 empty] | Equipe Manutenção Local
1.10 | Inspecionar torneiras, misturadores e registros | [6 empty] | X | [5 empty] | Equipe Manutenção Local
1.11 | Bombas de água potável, água servidas e piscinas- Verificar o funcionamento e alternar a chave no painél elétrico para utiliza-las em sistema de rodizio, quando aplicavel |  |  |  | X | [8 empty] | Equipe Manutenção Local
1.12 | TUBULAÇÕES - Verificar as tubulações de água potável e servida para detectar obstruções, falhas ou entupimentos e fixação e reconstruir a sua integridade onde necessário | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe Manutenção Local/Empresa especializada
1.13 | METAIS ACESSÓRIOS E REGISTROS - Verificar os elementos de vedação dos metais, acessórios e registros | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe Manutenção Local
2 | REVESTIMENTO DE PAREDES E PISO E TETO
2.1 | Pedras naturais (Marmore, Granito,pedra Mineira, mosaico e outros) - LOCAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO - No caso de pedras polidas verificar a necessidade de aplicação de cera. |  |  |  | X | [8 empty] | Equipe de Manutenção Local
2.2 | Pedras naturais (Marmore, Granito,pedra Mineira, mosaico e outros) - LOCAIS DE POUCA CIRCULAÇÃO - No caso de pedras polidas verificar a necessidade de aplicação de cera. |  |  |  |  | X | [7 empty] | Equipe de Manutenção Local
2.3 | Piso de Bloco de Concreto - Revisar e recompor o rejuntamento com areia fina ou pós de pedra, conforme orientações do fabricante |  |  |  |  | X | [7 empty] | Equipe de Manutenção Local/ Empresa Capacitada
2.4 | Piso de Bloco de Concreto - Revisar o piso e substuir peças soltas, trincadas ou quebradas sempre que necessário |  |  |  |  | X | [7 empty] | Equipe de Manutenção Local/ Empresa Capacitada
2.5 | Piso de Bloco de Concreto - Remover ervas daninhas e/ou grama das juntas dos pisos caso venha a crescer |  |  |  |  | X | [7 empty] | Equipe de Manutenção Local/ Empresa Capacitada
2.6 | Piso de Bloco de Concreto - Realizar limpeza Pontual do piso |  |  |  |  | X | [7 empty] | Equipe de Manutenção Local/ Empresa Capacitada
2.7 | Piso de Bloco de Concreto - Realizar limpeza GERAL do piso | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe de Manutenção Local/ Empresa Capacitada
2.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO- Verificar sua integridade e constituir os rejuntamentos internos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, ralos, peças sanitárias, bordas de banheiras, chaminés, grelhas de ventilação e outros elementos | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe Capacitada/ Empresa especializada
2.9 | REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO- Verificar se necessário efetuar as manutenções necessárias a fim de manter a estanqueidade do sistema. | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe Capacitada/ Empresa especializada
2.10 | REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO - Verificar sua integridade e constituir os rejuntamentos internos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, ralos, peças sanitárias, bordas de banheiras, chaminés, grelhas de ventilação e outros elementos | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe Capacitada/ Empresa especializada
2.11 | PAREDES E TETOS EM ARGAMASSA OU GESSO E FORRO DE GESSO (interno e externo em áreas ÚMIDAS) - Repintar paredes e forros, principalmente em áreas umidas de banheiro | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe Capacitada/ Empresa especializada
2.12 | LADRILHO HIDRAULICO - Verificar sua integridade e consttituir os rejuntamentos em áreas internas e externas | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe Capacitada/ Empresa especializada
2.13 | PEDRAS NATURAIS(Marmore/granito/pedra mineira e outros) Verificar a integridade e , reconstituir onde necessário, os rejuntamentos internos e externos, respeitando a recomendação do projeto original, ou conforme a especificação do especialista (Atentar para juntas de dilatação que devem ser preenchidas com mastique e nunca com argamassa de rejuntamento.) | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe Capacitada/ Empresa especializada
2.14 | PISO CIMENTADO /CONTRAPISO/ PISO ACABADO EM CONCRETO - Verificar as juntas de dilatação e quando necessário reaplicar mastique ou substituir a junta elastomérica | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe de Manutenção Local/ Empresa Capacitada
2.15 | TACOS, ASSOALHO e LAMINADOS - Verificar se há necessidade de revisão na calafetação das juntas das peças, e executar a troca onde for necessário. | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe de Manutenção Local/ Empresa Capacitada
2.16 | PAREDES E TETOS EM ARGAMASSA OU GESSO E FORRO DE GESSO (interno e externo em áreas SECAS) - Repintar paredes e forros em geral, prevendo o tratamento de fissuras e aplicação de nova camada de pintura. Evitando assim a perda de brilho e o envelhecimento da camada de pintura e eventuais fissuras que possa propiciar infiltrações do revestimento | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe Local em pequenos espaços / Equipe Capacitada/ Empresa especializada em grandes panos de pintura
2.17 | REJUNTAMENTO E VEDAÇÕES - Vedações Flexiveis, inspecionar , verificar sua integridade e se necessário reconstituir os rejuntamentos internos e externos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, ralos, peças sanitárias, bordas de banheiras, chaminés, grelhas de ventilação e outros elementos - Isto é importante para evitar o surgimento de manchas e infiltrações. | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe Local em pequenos espaços / Equipe Capacitada/ Empresa especializada em grandes panos de rejunte
2.18 | FACHADAS - Efetar lavagem, verificar os elemento necessários, solicitar inspeção. Atender as prescrições do relatório ou laudo de inspeção e providenciar os reparos necessários. | [9 empty] | X |  |  | Empresa Capacitada/Empresa Especializada
3 | COBERTURA
3.1 | Verificar a integridade de calhas, telhas e protetores térmicos e se necessário efetuar limpeza e reparos para garantir a funcionalidde quando necessário - Em épocas de chuvas fortes é necessário inspeção de calhas semanalmente. |  |  |  |  | X | [7 empty] | Equipe de Manutenção Local de limpeza/ Equipe capacidada ou especializada para reparos
3.2 | Verificar funcionamento dos ralos da cobertura, limpeza das calhas coletoras. Em épocas de chuva intensificar a periodicidade |  |  |  |  | X | [7 empty] | Equipe de Manutenção Local de limpeza/ Equipe capacidada ou especializada para reparos
3.3 | Verificar a presença de telhas partidas ou trincadas e a estanqueidade e integridade do sistema de fixação das telhas, bem como o deslizamento ou deslocamento das mesmas. Quando necessário efetuar a troca. |  |  |  |  | X | [7 empty] | Equipe de Manutenção Local de limpeza/ Equipe capacidada ou especializada para reparos
3.4 | SISTEMA DE COBERTURA - Verificar a integridade estrutural dos componentes, vedações, fixações e reconstituir e tratar onde necessário. | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe Manuteção Local/Empresa especializada
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO - REJUNTAMENTO
4.1 | Verificar a integridade dos sistemas de impermeabilização, e reconstituir a proteção mecânica em caso de sinais de infiltração ou falhas da impermeabilização exposta. - IMPORTANTE: A camada de impermeabilização nunca deve ficar exposta. | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe Local em pequenos espaços / Equipe Capacitada/ Empresa especializada em grandes panos de rejunte
4.2 | REJUNTAMENTO - Inspecionar , verificar sua integridade e se necessário reconstituir os rejuntamentos internos e externos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, ralos, peças sanitárias, bordas de banheiras, chaminés, grelhas de ventilação e outros elementos - Isto é importante para evitar o surgimento de manchas e infiltrações. | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe Local em pequenos espaços / Equipe Capacitada/ Empresa especializada em grandes panos de rejunte
4.3 | VEDAÇÕES FLEXIVEIS - Inspecionar e se necessário completar o rejuntamento convencional ( em azulejos, cerâmicas, pedras) principalmente em áreas de box, chuveiro e bordas de banheiras) | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe Local em pequenos espaços / Equipe Capacitada/ Empresa especializada em grandes panos de rejunte
4.4 | JUNTAS DE DILATAÇÃO - Verificar as juntas de dilatação e quando necessário reaplicar mastique ou substituir juntas elastomérica | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe Capacitada/ Empresa especializada
5 | ESQUADRIAS
5.1 | Esquadrias de aluminio - Inspecionar o sistema de abertura e fechamento | [6 empty] | X | [5 empty] | Equipe de Manutenção Local
5.2 | Esquadrias de aluminio - limpeza das esquadrias como um todo, inclusive guarnições de borracha e escovas, com soluções de água e detergente neutro a 5%, com auxilio de esponja macia | [5 empty] | X | [6 empty] | Equipe Manutenção Local / Epresa Capacitada
5.3 | Esquadrias de Aluminio - verificar drenos (orificios) dos trilhos inferiores sempre limpos e desobstruidos, principalmente na época de chuvas. | [5 empty] | X | [6 empty] | Equipe de Manutenção Local
5.4 | Esquadrias de Aluminio - Inspecionar fixação dos vidros e puxadores | [6 empty] | X | [5 empty] | Equipe de Manutenção Local
5.5 | Esquadrias de Madeira - Limpeza completa, lubrificação das partes móveis, possiveis retoques na pintura e pequenos ajustes, verificação e possivel correção da vedação de silicone. | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe Manutenção Local / Epresa Capacitada
5.6 | Lubrificar periodicamente as fechaduras das portas com grafite em pó. | [6 empty] | X | [5 empty] | Equipe de Manutenção Local
5.7 | Lubrificar periodicamente as dobradiças e roldanas das portas com spray de silicone liquido. | [6 empty] | X | [5 empty] | Equipe de Manutenção Local
5.8 | PORTA CORTA FOGO - Aplicar óleo lubrificante nas dobradiças e maçanetas | [5 empty] | X | [6 empty] | Equipe manutenção local
5.9 | PORTA CORTA FOGO - Verificar a abertura e o fechamento a 45°. Se for necessário fazer a regulagem e chamar empresa especializada. | [5 empty] | X | [6 empty] | Equipe manutenção local/Empresa especializada
5.10 | ESQUADRIAS EM GERAL - Verificar falhas de vedação, fixação das esquadrias, guarda-corpos e reconstruit sua integridade se necessário. | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe manutenção local/Empresa especializada
5.11 | ESQUADRIAS EM GERAL - Efetuar limpeza geral das esquadrias, incluindo os drenos, reapertar parafusos aparentes, regular freios e lubrificação. Observar a tipologia e a complexidade das esquadrias, os projetos e as instruções dos fornecedores. | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe manutenção local/Empresa especializada
5.12 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA - Verificar e se necessário pintar, encerar, envernizar ou executar tratamento recomendado pelo fornecedor. | [8 empty] | X |  |  |  | Equipe manutenção local/Empresa especializada
5.13 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE FERRO - Verificar e se necessário pintar ou executar tratamento especifico recomendado pelo fornecedor | [8 empty] | X |  |  |  | Equipe manutenção local/Empresa especializada
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA
6.1 | Verificar aquecimento e funcionamento dos djuntores termomagnéticos e cabos de alimentação |  | X | [10 empty] | Equipe Manutenção Local
6.2 | Verificar a existencia de quaisquer anormalidades elétrica ou mecânica (ruídos e odores) que possam caracterizar mau funcionamento de algum componente. |  | X | [10 empty] | Equipe Manutenção Local
6.3 | Reapertar os parafusos de contatos dos djuntores | [6 empty] | X | [5 empty] | Equipe Manutenção Local
6.4 | Verificar as condições gerais de segurança no funcionamento dos quadros de distribuição de luz | [6 empty] | X | [5 empty] | Equipe Manutenção Local
6.5 | Verificar o aquecimento e funcionamento dos djuntores |  |  | X | [9 empty] | Equipe Manutenção Local
6.6 | Verificar as luminárias quanto a ocorrência de lâmpadas queimadas ou com operação insuficiente e providenciar a troca. |  | X | [10 empty] | Equipe Manutenção Local
6.7 | Verificar os reatores de iluminação e troca-los em caso de necessidade | [6 empty] | X | [5 empty] | Equipe Manutenção Local
6.8 | Medir o o nivél de iluminação | [6 empty] | X | [5 empty] | Equipe Manutenção Local
6.9 | Efetuar limpeza das luminárias e lâmpadas | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe Manutenção Local
6.10 | ILUMINAÇÂO DE EMERGÊNCIA - Testar as cargas das baterias de emergência |  |  |  |  | X | [7 empty] | Equipe Manutenção Local
6.11 | Verificar a malha de aterramentoe suas condições normais de uso, conecxões, malha de cobre nú, etc |  |  |  |  | X | [7 empty] | Equipe Manutenção Local
6.12 | Reapertar os bornes que ligam as hastes de aterramento aos cabos (para raio) | [6 empty] | X | [5 empty] | Equipe Manutenção Local
6.13 | Verificar oxidação das partes metálicas, estruturas, ligações, fixações terminais, ligação terra do sistema de proteção contra descarga atmosférica ( para raio) |  |  |  |  | X | [7 empty] | Equipe Manutenção Local
6.14 | Limpar cuidadosamente o conjunto do sistema de SPDA | [6 empty] | X | [5 empty] | Equipe Manutenção Local
6.15 | Conferir ventilação forçada | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe Manutenção Local
6.16 | Conferir reaperto dos cabos elétricos no barramento | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe Manutenção Local
6.17 | TOMADAS, INTERRUPTORES E PONTOS DE LUZ - Verificar as conexões, estado dos contatos elétricos e seus componentes e reconstruir onde necessário. | [8 empty] | X |  |  |  | Equipe Manutenção Local / Empresa Capacitada/ Empresa especializada
7 | ELEVADORES
7.1 | Verificar partidas e paradas, checar nivelamento, aceleração e retardamento |  |  |  |  | X | [7 empty] | Empresa especializada
7.2 | Verificar funcionamento geral do elevador, vibrações, ruídos, tempo de abertura e fehamento de portas |  |  |  |  | X | [7 empty] | Empresa especializada
7.3 | Inspecionar casa de maquinas: verificar temperatura, limpeza e condições gerais. |  |  |  |  | X | [7 empty] | Empresa especializada
7.4 | Verificar e fazer manutenção necessárias na cabine do painél de operação, intercomunicado, iluminação, ventilador, painéis de acabamento, piso, portas e corrediças. |  |  |  |  | X | [7 empty] | Empresa especializada
7.5 | Verificar em todos os pavimentos as botoeiras, indicadores luminosos, portas e soleiras, aceleração e desaceleração, nivelamento, fechos eletromecanicos e fechos hidraulicos |  |  |  |  | X | [7 empty] | Empresa especializada
8 | PORTÕES
8.1 | Verificação do funcionamento da central eletrônica de comando |  |  |  |  | X | [7 empty] | Equipe Manutenção Local / Empresa Capacitada
8.2 | Verificação do acionamento local |  |  |  |  | X | [7 empty] | Equipe Manutenção Local / Empresa Capacitada
8.3 | Verificação do funcionamento das roldanas (rodizio) |  |  |  |  | X | [7 empty] | Equipe Manutenção Local / Empresa Capacitada
8.4 | Verificar o sistema de funcionamento do sistema de ventilação do motor elétrico |  |  |  |  | X | [7 empty] | Equipe Manutenção Local / Empresa Capacitada
8.5 | Verificar regulagem do tempo de curso |  |  |  |  | X | [7 empty] | Equipe Manutenção Local / Empresa Capacitada
8.6 | Verificar regulagem do tempo de pausa |  |  |  |  | X | [7 empty] | Equipe Manutenção Local / Empresa Capacitada
9 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS
9.1 | Verificação do fechamento das portas corta-fogo - apresentando problemas prever regulagem |  |  |  | X | [8 empty] | Equipe de Manutenção Local
9.2 | Verificação da validade da carga dos extintores de incêndio |  |  |  |  | X | [7 empty] | Equipe de Manutenção Local
9.3 | Verificação das baterias das luminárias de emergência |  |  |  | X | [8 empty] | Equipe de Manutenção Local
9.4 | Verificação do funcionamento das mangueiras de incêndio | [6 empty] | X | [5 empty] | Equipe de Manutenção Local
9.5 | Verificação Rti reservatório superior | [6 empty] | X | [5 empty] | Equipe de Manutenção Local
9.6 | Verificação dos detectores de fumaça - teste simulado com cigarro | [6 empty] | X | [5 empty] | Equipe de Manutenção Local
9.7 | Verificação do acionamento automático alarme de incêndio | [6 empty] | X | [5 empty] | Equipe de Manutenção Local
9.8 | Verificação da fixação do corrimão sem arestas ou pontos vulneráveis | [6 empty] | X | [5 empty] | Equipe de Manutenção Local
9.9 | Verificação de obstrução de áreas de rota de fuga e acesso a extintores de incêndio |  |  | X | [9 empty] | Equipe de Manutenção Local
9.10 | EXTINTORES - Verificar e recarregar os extintores | [7 empty] | X |  |  |  |  | Empresa especializada
10 | JARDIM
10.1 | Regar jardins - preferencialmente na parte da manhã |  | X | [10 empty] | Equipe Manutenção Local
10.2 | Verificar o funcionamento dos dispositivos de irrigação |  |  | X | [9 empty] | Equipe Manutenção Local
10.3 | Paisagismo - corte de grama e poda de mudas |  |  |  |  | X | [7 empty] | Equipe Manutenção Local / Jardineiro qualificado
10.4 | Efetuar manutenção das jardineiras de apartamentos, cobertura e nos jardins do térreo |  |  |  |  | X | [7 empty] | Equipe Manutenção Local / Jardineiro qualificado
10.5 | Verificação das condições das plantas do jardim, realizando a troca ou complementação de terra devidamente adubada e troca de plantas em caso de necessidade | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe Manutenção Local / Jardineiro qualificado
10.6 | Inspecionar a camada drenante dos jardim. Caso haja alguma obstrução na tubulação e entupimento dos ralos ou grelhas efetuar limpeza | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe Capacitada/ Empresa especializada
11 | EQUIPAMENTOS
11.1 | Geradores de água quente : Verificar as condições das instalações para detectar vazamento de água ou gás |  |  | X | [9 empty] | Equipe Manutenção Local
11.2 | Ar Condicionado -Realizar limpeza dos componentes e filtros, mesmo em periodo não utilizado. Verificar seu funcionamento e em caso de problemas chamar equipe especializada para manutenção |  |  |  |  | X | [7 empty] | Equipe Manutenção Local
11.3 | Iluminação de Emergência - Efetuar teste de funcionamento dos sistemas conforme instrução do fornecedor |  |  |  | X | [8 empty] | Equipe Manutenção Local
11.4 | Grupo Gerador - Efetuar testes de funcionamento dos sistemas conforme intruções do fornecedor |  |  |  | X | [8 empty] | Equipe Manutenção Local
11.5 | Sistema de Segurança - Manutenção recomendada pelo fornecedor . | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe Capacitada/ Empresa especializada
11.6 | Geradores de água quente : Verificar sua integridade, e reconstituir ofuncionamento do sistema de lavagem interna dos depósitos de água quente e limpeza das chaminés conforme intrução do fabricante | [7 empty] | X |  |  |  |  | Empresa Capacitada
11.7 | Sistema de Aquecimento Individual - Verificar o funcionamento, limpeza e regulagem conforme legislação vigente | [7 empty] | X |  |  |  |  | Empresa Capacitada
11.8 | SISTEMA SPDA- Sistema de Proteção contra Descargas Atmosférica - Inspecionar sua integridade e reconstituir o sistema de medição de resistência conforme legislação vigente | [7 empty] | X |  |  |  |  | Empresa Capacitada
11.9 | SISTEMA SPDA- Sistema de Proteção contra Descargas Atmosférica - Inspecionar periódicamente de acordo com a legislação vigente e em locais expostos à corrosão severa reduzir os intervalos entre verificações - Em caso de avarias no sistema providenciar a troca. | [7 empty] | X |  |  |  |  | Empresa Capacitada
11.10 | SISTEMA SPDA - Para estruturas residenciais, comerciais, administrativas, agricolas, industriais, exceto áreas classificadas com risco de incêndio e explosão - Inspeções COMPLETAS conforme a ABNT NBR 5419 | [10 empty] | X |  | Empresa especializada
12 | OUTROS
12.1 | Vidros temperados - verificar vedações e borrachas de contorno |  |  |  |  | X | [7 empty] | Equipe Manutenção Local
12.2 | Vidros e seus sitemas de fixação - Verificar a presença de fissuras, falhas na vedação e fixação nos caixilhos e reconstituir sua integridade onde necessário. | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe Manutenção Local/ Empresa especializada
12.3 | Mobilipario - Inspeção visual de danos e possiveis consertos preventivos |  |  |  | X | [8 empty] | Equipe Manutenção Local
12.4 | Limpeza e sistema de rodizio dos contentores de lixo |  |  | X | [9 empty] | Equipe Manutenção Local
12.5 | Central GLP - Verificação de vazamentos dos botijões e acesso destes. |  |  |  |  | X | [7 empty] | Equipe Manutenção Local
12.6 | Desratização e desinsetização (Residêncial e áreas Comuns) Aplicação de produtos quimicos | [7 empty] | X |  |  |  |  | Empresa Especializada
12.7 | SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - Dados, Informática, voz, telefonia, video, TV, CFTV, e segurança patrimonial- Verificar o funcionamento conforme instruções do fornecedor - em caso de problemas chamar empresa capacitada |  |  |  |  | X | [7 empty] | Equipe Manutenção Local / Empresa capacitada
12.8 | ÁREA DE RECREAÇÃO INFANTIL - Os brinquedos devem ser cuidados para que as partes metálicas não oxidem. Havendo oxidação deverá ser tratada. | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe Manutenção Local / Empresa capacitada
12.9 | ÁREA DE RECREAÇÃO INFANTIL - Os brinquedos de madeira devem ser anualmente verificados e se necessário tomadas as ações necessárias para recupeação das caracteristicas originais. | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe Manutenção Local / Empresa capacitada
12.10 | INFRAESTRUTURA PARA PRATICA RECREATIVA -Pintar os equipamentos recreativos esportivos ou quando a camada de tinta for danificada por uso, para evitar oxidações | [7 empty] | X |  |  |  |  | Equipe Manutenção Local / Empresa capacitada
12.11 | INFRAESTRUTURA PARA PRATICA RECREATIVA - Esticar as telas onde for necessário | [8 empty] | X |  |  |  | Equipe Manutenção Local / Empresa capacitada
12.12 | INFRAESTRUTURA PARA PRATICA RECREATIVA - Piso de concreto polido pintado, repintar a superficie em função do isso da quadra | [9 empty] | X |  |  | Empresa Capacitada/ Empresa Especializada
13 | ESTRUTURAL
13.1 | Lajes Vigas e Pilares - Verificar a integridade estrutural conforme ABNT 15575 - Contratação de Vistoria Pericial | [7 empty] | X |  |  |  |  | Empresa Especializada

## SIMPLES VERIFICAÇÕES
ENDEREÇO: |  |  | logotipo do condominio
MÊS DE REFERÊNCIA: | [5 empty] | OBS - PLANILHA ORIENTATIVA - PREENCHER COM OS ITENS QUE SERÃO VERIFICADOS PELO CONDOMINIO. QUANDO APRESENTAR ITEM NÃO CONFORME PROVIDENCIAR REPARO - ANEXAR A PLANILHA FOTOS DO SERVIÇO EXECUTADO, ANTES E DEPOIS, COM FOTOS DATADAS.
RESPONSÁVEL:
ASSINATURA RESPONSÁVEL:
VERIFICAÇÕES DIÁRIAS E SEMANAIS
ITEM DA PLANILHA GERAL | SISTEMA | ELEMENTO/COMPONENTE/ ATIVIDADE | STATUS |  | RESPONSÁVEL
|  |  | CONFORME | NÃO CONFORME
1.1 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL | Verificar, registrar e analisar a leitura do medidor de água. Analisar consumo de água e efetuar teste de verificação de vazamento, quando identificado na leitura do medidor aumento injustificado do consumo. |  |  | CARIMBO/DATA/ASSINATURA
1.2 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL | Verificar o nivel dos reservatórios e funcionamento das bóias das caixas d´água. |  |  | CARIMBO/DATA/ASSINATURA
1.8 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAL | Verificar vazamento em torneiras sanitárias das áreas comuns |  |  | CARIMBO/DATA/ASSINATURA
6.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Verificar aquecimento e funcionamento dos djuntores termomagnéticos e cabos de alimentação |  |  | CARIMBO/DATA/ASSINATURA
6.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Verificar a existencia de quaisquer anormalidades elétrica ou mecânica (ruídos e odores) que possam caracterizar mau funcionamento de algum componente. |  |  | CARIMBO/DATA/ASSINATURA
6.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Verificar as luminárias quanto a ocorrência de lâmpadas queimadas ou com operação insuficiente e providenciar a troca. |  |  | CARIMBO/DATA/ASSINATURA
10.1 | JARDIM | Regar jardins - preferencialmente na parte da manhã |  |  | CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA

## MENSAL
ENDEREÇO: |  |  | logotipo do condominio
MÊS DE REFERÊNCIA: | [5 empty] | OBS - PLANILHA ORIENTATIVA - PREENCHER COM OS ITENS QUE SERÃO VERIFICADOS PELO CONDOMINIO. QUANDO APRESENTAR ITEM NÃO CONFORME PROVIDENCIAR REPARO - ANEXAR A PLANILHA FOTOS DO SERVIÇO EXECUTADO, ANTES E DEPOIS, COM FOTOS DATADAS.
RESPONSÁVEL:
ASSINATURA RESPONSÁVEL:
MANUTENÇÕES MENSAIS - Anexar na planilha notas fiscais e relatórios das empresas especializadas e capacitadas
ITEM DA PLANILHA GERAL | SISTEMA | ELEMENTO/COMPONENTE/ ATIVIDADE | EQUIPE |  | RESPONSÁVEL
|  |  | LOCAL | CAPACITADA/ ESPECIALIZADA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA

## TRIMESTRAL
ENDEREÇO: |  |  | logotipo do condominio
MÊS DE REFERÊNCIA: | [5 empty] | OBS - PLANILHA ORIENTATIVA - PREENCHER COM OS ITENS QUE SERÃO VERIFICADOS PELO CONDOMINIO.
RESPONSÁVEL:
ASSINATURA RESPONSÁVEL:
MANUTENÇÕES TRIMESTRAIS - Anexar na planilha notas fiscais e relatórios das empresas especializadas e capacitadas
ITEM DA PLANILHA GERAL | SISTEMA | ELEMENTO/COMPONENTE/ ATIVIDADE | EQUIPE |  | RESPONSÁVEL
|  |  | LOCAL | CAPACITADA/ ESPECIALIZADA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA

## SEMESTRAL
ENDEREÇO: |  |  | logotipo do condominio
MÊS DE REFERÊNCIA: | [5 empty] | OBS - PLANILHA ORIENTATIVA - PREENCHER COM OS ITENS QUE SERÃO VERIFICADOS PELO CONDOMINIO.
RESPONSÁVEL:
ASSINATURA RESPONSÁVEL:
MANUTENÇÕES SEMESTRAIS - Anexar na planilha notas fiscais e relatórios das empresas especializadas e capacitadas
ITEM DA PLANILHA GERAL | SISTEMA | ELEMENTO/COMPONENTE/ ATIVIDADE | EQUIPE |  | RESPONSÁVEL
|  |  | LOCAL | CAPACITADA/ ESPECIALIZADA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA

## ANUAL
ENDEREÇO: |  |  | logotipo do condominio
MÊS DE REFERÊNCIA: | [5 empty] | OBS - PLANILHA ORIENTATIVA - PREENCHER COM OS ITENS QUE SERÃO VERIFICADOS PELO CONDOMINIO.
RESPONSÁVEL:
ASSINATURA RESPONSÁVEL:
MANUTENÇÕES ANUAIS - Anexar na planilha notas fiscais e relatórios das empresas especializadas e capacitadas
ITEM DA PLANILHA GERAL | SISTEMA | ELEMENTO/COMPONENTE/ ATIVIDADE | EQUIPE |  | RESPONSÁVEL
|  |  | LOCAL | CAPACITADA/ ESPECIALIZADA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA
CARIMBO/DATA/ASSINATURA